Znak postępowania ZP 7/2019

###### Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ OFERTOWY

Dla zadania:

Dostawa: 	Mikroskopu stereoskopowego z zintegrowaną kamerą, oświetlaczem pierścieniowym oraz bazą do obserwacji w świetle przechodzącym  ze współpracującymi z nim stacjami komputerowymi oraz moduł ergonomiczny kompatybilny z mikroskopem Leica MZ75.

ja niżej podpisany:

……………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa / firma)

……………………………………………………………………………………………………………… (adres Wykonawcy)

………………………………………………. (jeśli dotyczy nr z CIDG / KRS)

……………………………………………… (telefon)

…………………………………………….. (e-mail)

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w  Zaproszeniu (wraz z załącznikami) w ramach wyżej wymienionego postępowania:

samodzielnie / z innym podmiotem* w ramach współpracy (konsorcjum) (niepotrzebne skreślić)

- oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Zaproszeniem i jego załącznikami i uznajemy się za związanych jego postanowieniami;

- oświadczam, ze spełniamy warunki udziału w postępowaniu;

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Zaproszeniu;

- oferujemy wykonanie całego zakresu  przedmiotu zamówienia określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj.

| Lp. | Nazwa | Należy podać model, symbol i producenta | Wymagane minimalne parametry techniczne | Należy wskazać/opisać czy oferowany produkt spełnia wszystkie minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk: | Cena jednostkowa netto | Cena brutto / ilość sztuk x cena jednostkowa netto | Stawka VAT w % | Cena brutto /8x9/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Mikroskop stereoskopowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop stereoskopowy gwarancja minimum 1 rok z naprawą na miejscu u klienta | Model: ……………… Producent …………… | Optyka mikroskopu: Mikroskop stereoskopowy, zbudowany w układzie 10o typu Greenough z optyką apochromatyczną zapobiegającą zniekształceniom obrazu mikroskopowego, posiadająca dwa niezależne tory optyczne: jeden pozwalający osiągnąć jak najlepszą rozdzielczość, drugi pozwalający na jak najlepszą głębię ostrości |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Współczynnik zoom: Co najmniej 9:1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Okulary (2 szt.): Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia co najmniej 23mm, szerokopolowe z regulacją dioptryjną (w zakresie +/- 5D) i gumowymi osłonkami, umożliwiającymi korzystanie z mikroskopu osobom noszącym okulary |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kąt pochylenia okularów: Ergonomiczny kat nachylania 35o |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Regulacja rozstawu źrenic: Co najmniej 50-76mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Głowica mikroskopu: Możliwości obrotu 360o |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Powierzchnia: ESD, antystatyczna, zapobiegająca osiadaniu kurzu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres powiększeń w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i bez dodatkowego obiektywu: Co najmniej 6,1x- 55x (z obiektywem 1x) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny zakres powiększeń: Co najmniej 3x – 440x |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozdzielczość w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i bez dodatkowego obiektywu: 250pl/mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rozdzielczość w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i z obiektywem powiększeniu 2x: Nie gorsza niż 500pl/mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres pracy w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i bez dodatkowego obiektywu: Co najmniej 122mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pole widzenia: Co najmniej 37,6mm dla szybkiego i dokładnego podglądu preparatu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Głębia ostrości: Co najmniej 12mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zmiana powiększeń: Możliwość płynnej zmiany powiększeń lub wykorzystanie funkcji Clickstops - 0x 20x 30x 40x 50x zapewniającej powtarzalność podglądu preparatu dla specyficznych wartości powiększeń |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kolumna: Kolumna o długości min. 300mm z śrubą regulacji ostrości |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podstawa: - manualna, kodowana, przystosowana do kontrastu jasnego pola, jednostronnego kontrastu Rottermana oraz jednostronnego kontrastu ciemnego pola - kontrast Rottermana pokazuję zmiany w indeksie refrakcji preparatu w zależności od różnego kąta oświetlenia - umożliwia obserwację prawie przeźroczystych preparatów - pole oświetlenia 65 mm - światło przechodzące jak i przesłona mogą być kontrolowane przez programowanie, zewnętrzną jednostkę sterującą lub manualnie - pozycje elementów kontrastujących są zakodowane - homogeniczne oświetlenie LED z niezależną od intensywności oświetlenia stałą temperaturą barwową (zbliżoną do światła dziennego) - czas życia oświetlenia LED - powyżej 30 000 h pracy - zawiera przeźroczysty szklany stolik o wymiarach 170 x 220mm - podstawa antywstrząsowa - AntiShock - posiada następujące złącza: 2x CAN bus, 1x USB dla elementów kodowanych, 1x USB dla zasilania kamery - kompatybilny z stolikami skanującymi i wyposażeniem do badań przyżyciowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oświetlenie dodatkowe: Oświetlacz pierścieniowy - średnica obiektywu: 58 mm - temperatura barwowa: 5600 K - zalecany zakres pracy: 60-150 mm - możliwość przełączania pomiędzy segmentami - z zintegrowanym panelem kontrolnym i złączem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość doposażenia: - okulary co najmniej: 16× / 15, 25× / 9.5, 40×/ 6 - obiektywy o korekcji apochromatycznej o powiększeniach co najmniej: 0.5×, 0.63×, 0.75×, 1.6×, 2.0× |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kamera mikroskopowa: Mikroskop wyposażony w zintegrowaną kamerę mikroskopową o następujących parametrach: Rozdzielczość maksymalna obrazu w formacie JPEG: 10 MPx Rozdzielczość maksymalna filmu w formacie MP4: 2MPx Klatkowanie obrazu przynajmniej 35 kl/s przy rozdzielczości min.1024 x 768 px Rozmiar matrycy przynajmniej: 6.44 mm x 4.6 mm, 1/2.3" Typ matrycy: CMOS Rozmiar piksela: 1.67 μm x 1.67 μm Stały podział światła pomiędzy okularami a kamerą 50/50% kabel HDMI Typ A-A 2.5m, kabel ethernet, pilot do obsługi kamery RC3, zasilacz z wtyczkami dla EU, US, GB & CN, oprogramowanie do zapisu i archiwizacji obrazów mikroskopowych umożliwiające dodanie skali, adnotacji jak i wykonanie prostych pomiarów przy podłączeniu kamery do stacji komputerowej Możliwość podpięcia kamery do monitora przez kabel HDMI Sterowanie funkcjami kamery za pomocą komputera (PC mode) lub za pomocą pilota RC2/RC3 (HD mode) - zapis obrazów JPG oraz filmów MP4 bezpośrednio na kartę SD - złącze USB2 kompatybilne z PC i laptopami Możliwość przenoszenia danych za pomocą: karty SD, kabla USB2 ; kabla Ethernet, kabla HDMI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przewód zasilający: przewód zasilający, co najmniej 2 m, EURO |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stacje komputerowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laptop gwarancja 3 lata z naprawą na miejscu u klienta | Model: ……………… Producent …………… | Dell Latitude 5591, ekran 15,6" FullHD, procesor i7-8850H, pamięć RAM 8GB (1x8GB), dysk twardy SSD 256GB, dodatkowy hybrydowy dysk 1TB, karta graficzna wbudowana Intel UHD 630, Windows 10 Pro, |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw komputerowy gwarancja 3 lata z naprawą na miejscu u klienta | Model: ……………… Producent …………… | Dell Optiplex 7060 Mini Tower, procesor Intel Core i7-8700, pamięć RAM 16GB (2x8GB), dysk twardy HDD 2TB, dodatkowy dysk SSD 512GB napęd DVD-RW, karta graficzna AMD Radeon RX 550 4GB, mysz optyczna Dell, klawiatura Dell, Windows 10 Pro, monitor Dell P2419H, przekątna 23,8", rozdzielczość FullHD, matryca IPS, wejścia DP, HDMI, USB |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Moduł ergonomiczny kompatybilny z mikroskopem Leica MZ75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł ergonomiczny | Model: ……………… Producent …………… | ErgoWedge 5°-25° M-series |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

…………………. PLN netto (słownie: …………………………………………………………………………………………)

…………………. PLN brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………)

stawka VAT: ….. %

- akceptujemy warunki określone we wzorze umowy – załącznik nr 3 do Zaproszenia;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały okres wskazany w Zaproszeniu, tj. przez okres 30 dni;

- zamówienie zrealizujemy sami / w następującym zakresie przy udziale podwykonawców*: … (należy określić zakres planowanej do powierzenia części zamówienia, podać firmę i adres podwykonawcy);

Firma i adres podwykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres powierzonej mu części zamówienia

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………

*niepotrzebne skreślić

- wszelką korespondencją w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: ……………………………, fax nr …………………………, e-mail …………………………………….., osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oferty ………………………………………………………………

- oferta niniejsza wraz z załącznikami liczy ……………. kolejno ponumerowanych stron.

- załącznikami do oferty są:

- …………………………..

- …………………………..

- ………………………….

UWAGA: Wykonawca określa cenę jednostkową netto dla każdej z pozycji zamówienia, następnie określa cenę całkowitą za wszystkie sztuki w danej pozycji, potem określa stawkę podatku VAT i cenę brutto danej pozycji. Następnie sumuje wszystkie wartości z kolumny „Cena netto” oraz odpowiednio  „Cena brutto” dla wszystkich pozycji określonych w Opz i wpisuje wartość sumy w wierszu „RAZEM” (cena kosztorysowa). Ceny podane w ofercie winny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i podane w złotych polskich. Ceny realizacji zamówienia powinny być wyrażone liczbowo.

………………….… dnia … … … r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić